Приложение к решению Совета городского округа горд Салават Республики Башкортостан

от 16 марта  2011 г. № 2-42/457

ОТЧЕТ

об исполнении  муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на объектах социальной сферы городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2010-2012 годы» за 2010 год

В соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан (далее по тексту- городской округ) решением Совета городского округа от 10 сентября 2010г. № 2-26/225 утверждена муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность на объектах социальной сферы городского округа город Салават Республики Башкортостан»

В соответствии с принятым решением, а также действующим законодательством в данной сфере деятельности в 2010 году  следующая работа:

Раздел 1. Общегородские мероприятия

На 2010 год запланировано строительство модульного пожарного депо в южной части города в 2 этапа: разработка проекта – 1650 т.руб. и строительно- монтажные работы  - 33000 т.руб. Источник финансирования – республиканский бюджет. В связи с отсутствием финансирования из республиканского бюджета данные работы не выполнены.

Раздел 2. Предупреждение пожаров, обеспечение пожарной безопасности объектов.

Подраздел 2.1. Объекты здравоохранения

Всего по Программе на 2010 год было запланировано 12 мероприятий на сумму 8922,7 т.руб., из них:

- выполнено полностью 2 мероприятия (п.2.1.4. и 2.1.5.);

-  частично выполнено 9 мероприятий (п.2.1.1 – 52,1%., 2.1.2.- 23,1%, 2.1.3 – 69,4%, 2.1.6.- 54.4%, 2.1.9. – 26,7%, 2.1.10. -12,5%, 2.1.11. – 11,1%, 2.1.12. – 10%);

- не выполнено 2 мероприятия (п.2.1.7 и 2.1.8);

- проведены работы по незапланированным мероприятиям на сумму – 231,02 т.руб.

Всего за отчетный период выделено из местного бюджета 1199,51 т.руб. (13,44%) на следующие мероприятия:

- на установку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре – 613,1 т.руб.;

- на огнезащитную обработку деревянных конструкции – 132 т.руб.;

- увеличение огнестойкости косоуров лестничных маршей – 99,99 т.руб.

- устройство сплошного настила на наружной лестнице ДПТС – 35.2 т.руб.;(выполнено в 2009г.)

- замер сопротивления изоляции электрической проводки и токопотребителей – 188,5 т.руб.;

- приобретение первичных средств пожаротушения – 54,42 т.руб.;

- приобретение и установка молниезащиты зданий – 310 т.руб.;

- приведение в соответствие с нормами наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения – 5,3 т.руб.;

- замена электросети и электрооборудования – 51 т.руб.;

- приобретение и монтаж противопожарных дверей – 20 т.руб..

Причина невыполнения программных мероприятий: отсутствие финансирования.

| № п/п | Мероприятия | Объекты | План на 2010г. | Фактически профинансировано и освоено. т.руб. | Процент выполнения | Не запланирован ные расходы, т.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре | МУ ГБ 2 | 565 | - | 0 |  |
|  |  | МУ СГРД | 223,5 | 73 | 32,7 |  |
|  |  | ДПТС | 13,5 | 13,5 | 100 |  |
|  |  | МУ ДГБ | 375 | 512,1 | 136,6 | 137,1 |
|  |  | ДС «Исток» | - | 14,5 | не запланирован | 14,5 |
| Итого |  | 1177 | 613,1 | 52,1 | 151,6 |
| 2.1.2. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | МУ ГБ 1 | 390 | - | 0 |  |
|  |  | МУ ГБ 3 | 60 | 60 | 100 |  |
|  |  | МУ ДСП | 50 | - | 0 |  |
|  |  | МУ ДГБ | 72 | 72 | 100 |  |
|  | Итого |  | 572 | 132 | 23,1 |  |
| 2.1.3. | Увеличение огнестойкости косоуров лестничных маршей | МУ ДГБ | 144 | 99,99 | 69,4 |  |
|  | Итого |  | 144 | 99,99 | 69,4 |  |
| 2.1.4. | Устройство сплошного настила на наружной лестнице ДПТС | МУ ДПТС | 35,2 | 35,2 (выполнено в 2009г.) |  |  |
|  | Итого |  | 35,2 | 35,2 | 100 |  |
| 2.1.5. | Замер сопротивления изоляции электрической проводки и токопотребителей | МУ ГБ 1 | 22 | 22 | 100 |  |
|  |  | МУ ГБ 2 | 86 | 86 | 100 |  |
|  |  | МУ ГБ 3 | 8 | 8 | 100 |  |
|  |  | МУ ВФД | 5 | 5 | 100 |  |
|  |  | МУ ССМП | 1,5 | 1,5 | 100 |  |
|  |  | НД | 15 | 15 | 100 |  |
|  |  | МУ ДСП | 20 | 20 | 100 |  |
|  |  | ДС "Исток" | 6 | 6 | 100 |  |
|  |  | МУ ДГБ | 25 | 25 | 100 |  |
|  | Итого |  | 188,5 | 188,5 | 100 |  |
| 2.1.6. | Приобретение первичных средств пожаротушения | МУ ГБ 1 | 50 | - | 0 |  |
|  |  | МУ ГБ 2 | 40 | - | 0 |  |
|  |  | МУ ГБ 3 | 4,5 | - | 0 |  |
|  |  | МУ СГРД | 17 | 46,6 | 274,1 | 29,6 |
|  |  | МУ ВФД | 2 | 1 | 0 |  |
|  |  | МУ НД | 5 | 6,817 | 136,3 | 1,817 |
|  |  | МУ СП | 3 | - | 0 |  |
|  |  | ДС "Исток" | 6 | - | 0 |  |
|  |  | АТХ | 6,5 | - | 0 |  |
|  |  | МУ ДПТС | 2,5 | - | 0 |  |
|  | Итого |  | 136,5 | 54,42 | 39,9 | 31,417 |
| 2.1.7. | Приведение в соответствие с нормами систем вентиляции | МУ ГБ 2 | 500 | - | 0 |  |
|  |  | МУ СП | 40 | - | 0 |  |
|  |  | МУ ДГБ | 150 | - | 0 |  |
|  | Итого |  | 690 | - | 0 |  |
| 2.1.8. | Приведение в соответствие с нормами путей эвакуации | МУ ДГБ | 45 | - | 0 |  |
|  | Итого |  | 45 | - | 0 |  |
| 2.1.9. | Приобретение и установка молниезащиты зданий | МУ ГБ 1 | 500 | 300 | 60 | - |
|  |  | МУ ГБ 2 | 10 | 10 | 100 | - |
|  |  | МУ СГРД | 350 | - | 0 | - |
|  |  | МУ ДГБ | 300 | - | 0 | - |
|  | Итого |  | 1160 | 310 | 26,7 | - |
| 2.1.10. | Приведение в соответствие с нормами наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения | МУ ГБ 2 | 36 | - | 0 | - |
|  |  | МУ ВФД | 1,5 | 1,5 | 100 | - |
|  |  | НД | 2 | 2 | 100 | - |
|  |  | МУ ДСП | 3 | 1,8 | 60 | - |
|  | Итого |  | 42,5 | 5.3 | 12,5 | - |
| 2.1.11. | Замена электросети и электрооборудования | МУ ГБ 1 | 3000 | - | 0 | - |
|  |  | МУ ГБ 3 | 96 | - | 0 | - |
|  |  | МУ ВФД | 3 | - | 0 | - |
|  |  | НД | 200 | - | 0 | - |
|  |  | МУ ДСП | 3 | 3 | 0 | - |
|  |  | ДС "Исток" | - | 48 | 100 | 48 |
|  |  | МУ ДГБ | 1230 | - | 0 | - |
|  | Итого |  | 4532 | 51 | 11,1 | 48 |
| 2.1.12. | Приобретение и монтаж противопожарных дверей | НД | 80 | - | 0 | - |
|  |  | МУ ГБ 1 | 100 | - | 0 | - |
|  |  | МУ ДСП | 20 | 20 | 100 | - |
|  | Итого |  | 200 | 20 | 10 | - |
|  | Всего по разделу 2.1. |  | 8922,7 | 1199,51 | 13,44 | 231,02 |

Подраздел 2.2. Объекты образования

Всего по Программе на 2010 год было запланировано 27 мероприятий на сумму 11513,6 т.руб., из них:

- по общеобразовательным учреждениям - 10 мероприятий на сумму 5350 т.руб.;

- по дошкольным образовательным учреждениям - 8 мероприятий на сумму 4669 т.руб.;

- по учреждениям дополнительного образования – 9 мероприятий на сумму 1494,6 т.руб.

Выполнено полностью 3 мероприятия. Не выполнено 9 мероприятий (обучение мерам пожарной безопасности, приобретение учебных фильмов и учебно - методической литературы, приведение пожарного водопровода  в соответствие с нормами пожарной безопасности). Выполнено частично 15 мероприятий.

На мероприятия по укреплению пожарной безопасности на объектах образования за отчетный период выделено и освоено средств из местного бюджета в сумме  5616,4 тыс.руб.  на проведение следующих мероприятий:

- произведены электромонтажные работы по ремонту и замене электрооборудования, несоответствующих требованиям ПУЭ на сумму 1519 т.руб.;

- произведена замена дверей, несоответствующих требованиям норм пожарной безопасности (предел огнестойкости менее 0,6 часа) на сумму 564,7 т.руб.;

- производилось техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и оповещения людей о пожаре на сумму 1500 т.руб.;

- произведена  перезарядка огнетушителей на сумму 327,2 т.руб.;

- произведена замена горючего линолеума на линолеум с сертификатом по пожарной безопасности на сумму 499,0 т.руб.;

- произведена огнезащитная обработка деревянных и металлических строительных конструкций зданий на сумму 403,1 т.руб.;

- произведены работы по замере сопротивления изоляции электрооборудования и электропроводок на сумму 298,0 т.руб.;

- ремонт и замена вентиляционных систем на сумму 505,4 т.руб.

На сегодняшний день во всех образовательных учреждениях смонтированы автоматические пожарные сигнализации и системы оповещения о пожаре и заключены договора на их обслуживание со специализированными организациями и выходы сигналов АПС всех учреждений выведены на пульт городской пожарной части.

Замена линолеума на путях эвакуации на линолеум с сертификатом по пожарной безопасности произведена в общей сложности на сумму 1109,6 т.руб. Долг по оплате составляет 610,6 т.руб.

Несоответствие в суммах запланированных и выполненных мероприятий объясняется тем, что:

- по замене электрических сетей и электрооборудования произошло увеличение из-за выполнения предписаний государственного пожарного надзора и появления аварийных работ;

- по замере сопротивления изоляции электропроводок работы произвели лишь в местах связанных с водой (кухня и прачечная), остальные работы будут производиться 1 раз в три года;

- обучение мерам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) по согласованию с ГПН перенесли на апрель месяц 2011 года, где будут привлечены все руководители образовательных учреждений, ответственные лица за пожарную безопасность, инженера по охране труда и т.д.;

- приобретение и монтаж противопожарных дверей не выполнена в полном объеме из-за недостаточного выделения финансовых средств.

| Мероприятие | Общеобразова тельные учреждения т.руб. | Дошкольные образовательные учреждения т.руб. | Учреждения дополнительно- го образования т.руб. | Всего | Профинаси ровано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена электрической сети и электрооборудования | 480 | 350 | 270,4 | 1100,4 | 1519 |
| Замер сопротивления изоляции электрических проводов и токопотребителей | 450 | 600 | 186,8 | 1236,8 | 298 |
| Приведение в соответствие с нормами путей эвакуации | 350 | 250 | 125 | 725 | 499 |
| Приобретение и монтаж противопожарных дверей | 2500 | 2250 | 320 | 5070 | 564,7 |
| Приведение в соответствие с нормами наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения | 100 | 100 | 110 | 310 | - |
| Приведение в соответствие с нормами системы вентиляции | 180 | 324 | 180 | 684 | 505,4 |
| Другие мероприятия требующие материальных затрат (испытание лестниц, перезарядка огнетушителей, огнезащитная обработка деревянных конструкций) | - | - | 86 | 86 | 730,3 |
| Обслуживание системы АПС и оповещения | 750 | 675 | 204 | 1629 | 1500 |
| Обучение мерам пожарной безопасности | 100 | 120 | 12,4 | 232,4 | - |
| Приобретение учебных фильмов на противопожарную тематику и их распространение в образовательной среде | 80 | - | - | 80 | - |
| Приобретение учебно-методической литературы, плакатов, листовок в области пожарной безопасности | 360 | - | - | 360 | - |
| Итого | 5350 | 4669 | 1494,6 | 11513,6 | 5616,4 / 48,8% |